LISTADO DE EQUIPAMIENTO A INTEGRAR Y A CAMBIAR

| Mall | Medidores totales a integrar locales* | Medidores estimados a cambiar |
| --- | --- | --- |
| Parque Arauco Kennedy Poniente | 587 | 457 |
| Parque Arauco Oriente | 154 | 0 |
| Mall Arauco Estación | 439 | 439 |
| Mall Arauco Maipú | 296 | 212 |
| Mall Arauco Chillán | 170 | 150 |
| Mall Arauco Coronel | 115 | 109 |
| Mall Arauco San Antonio | 78 | 78 |
| Mall Arauco Quilicura | 77 | 0 |
| Mall Arauco El Bosque | 56 | 0 |
| Mall Arauco Chicureo | 232 | 0 |
| Mall Arauco Parque Angamos | 47 | 1 |
| Outlet Premium Buenaventura | 134 | 111 |
| Outlet Premium San Pedro | 56 | 45 |
| Outlet Premium Curauma | 45 | 43 |
| Outlet Premium Coquimbo | 38 | 6 |
| Arauco Puerto Nuevo | PENDIENTE | PENDIENTE |
| Arauco Express Las Brujas | 25 | 20 |
| Arauco Express Antofagasta | 22 | 1 |
| Arauco Express Pajaritos | 22 | 16 |
| Arauco Express Ciudad Empresarial I | 13 | 11 |
| Puerto Nuevo Antofagasta | 12 | 5 |
| Arauco Express Ciudad Empresarial II | 11 | 9 |
| Arauco Express Rosario | 11 | 11 |
| Arauco Express Manuel Montt | 9 | 8 |
| Arauco Express La Reina | 7 | 5 |
| Arauco Express Recoleta | 7 | 6 |
| Arauco Express El Carmen Huechuraba | 7 | 7 |
| Arauco Express Calama | 3 | 3 |
| Arauco Express Irarrázaval | PENDIENTE | PENDIENTE |
| Arauco Express Coquimbo Amanecer | PENDIENTE | PENDIENTE |
| Arauco Express Colón | PENDIENTE | PENDIENTE |
| Arauco Express El Peñón | PENDIENTE | PENDIENTE |
| Arauco Luis Pasteur | PENDIENTE | PENDIENTE |