## 1. Roles y Permisos
POWER Digital® — Matriz de Roles, Permisos y Acceso
Definición de cada rol, alcance de datos y permisos por módulo
1.1 Definición de Roles
Rol | Nombre Sistema | Descripción | Alcance de Datos | Ejemplo de Usuario | Autenticación | Sesión Máx
Super Admin | SUPER_ADMIN | Administrador global de la plataforma. Acceso total a todos los tenants, configuraciones del sistema, gestión de tenants y parámetros globales. | Todos los tenants, todos los edificios, todas las configuraciones globales | Equipo Tecnologías Octopus / Soporte Técnico Globe Power | SSO Azure AD + MFA obligatorio | 30 min
Admin Corporativo | CORP_ADMIN | Gerente o director corporativo de Parque Arauco. Ve todos los edificios del portafolio, dashboards ejecutivos, benchmarking entre edificios, aprobación de facturación. | Todos los edificios del tenant (portafolio completo Parque Arauco) | Gerente de Operaciones Parque Arauco, Director de Sustentabilidad | SSO Azure AD + MFA obligatorio | 15 min
Admin de Edificio | SITE_ADMIN | Administrador de un edificio específico. Gestiona usuarios del edificio, configura tarifas, aprueba facturas, ve dashboards técnicos y ejecutivos de su edificio. | Solo su(s) edificio(s) asignado(s). No ve otros edificios. | Administrador de Parque Arauco Kennedy, Jefe de Mantenimiento | SSO Azure AD + MFA | 15 min
Operador Técnico | OPERATOR | Técnico de mantenimiento o ingeniero eléctrico. Monitorea en tiempo real, gestiona alertas, visualiza dashboards técnicos con drill-down a nivel circuito. | Su(s) edificio(s) asignado(s). Solo vistas técnicas y operativas. | Técnico eléctrico de campo, Ingeniero de mantenimiento | SSO Azure AD | 30 min
Analista | ANALYST | Rol de consulta avanzada. Puede generar reportes, exportar datos, ver tendencias históricas y benchmarking. No puede modificar configuraciones. | Su(s) edificio(s) asignado(s) o portafolio según asignación. Solo lectura. | Analista de eficiencia energética, Controller financiero | SSO Azure AD | 30 min
Locatario | TENANT_USER | Locatario (tienda) que accede para ver su consumo, facturas y alertas propias. Vista limitada a su local. | Solo su local / unidad dentro del edificio. No ve datos de otros locatarios. | Gerente de tienda Falabella, Administrador local Starbucks | Email + contraseña + MFA opcional | 60 min
Auditor | AUDITOR | Rol de solo lectura con acceso amplio para auditorías internas o externas. Ve logs, reportes, configuraciones pero no puede modificar nada. | Según asignación: puede ser portafolio completo o edificio específico. | Auditor interno Parque Arauco, Auditor externo (Ernst & Young) | SSO Azure AD + MFA obligatorio | 15 min
1.2 Matriz de Permisos por Módulo
Módulo / Acción | Super Admin | Corp Admin | Site Admin | Operador | Analista | Locatario | Auditor
DASHBOARD EJECUTIVO
Ver dashboard portafolio | CRUD | R | — | — | R | — | R
Ver dashboard por edificio | CRUD | R | R | — | R | — | R
Ver KPIs consolidados | CRUD | R | R | — | R | — | R
DASHBOARD TÉCNICO
Monitoreo real-time | CRUD | R | R | R | R | — | R
Drill-down a circuito | CRUD | R | R | R | R | — | R
Gestionar alertas (ACK/resolver) | CRUD | R | CRU | CRU | — | — | R
FACTURACIÓN
Configurar tarifas | CRUD | R | CRU | — | R | — | R
Generar factura | CRUD | R | CRU | — | — | — | R
Aprobar factura | CRUD | CRU | CRU | — | — | — | R
Ver factura propia | — | — | — | — | — | R | —
Ver energía exportada / generación en factura | CRUD | R | R | — | R | R (propia) | R
REPORTES
Generar/exportar reportes | CRUD | CRU | CRU | R | CRU | — | R
Ver reporte ESG | CRUD | R | R | — | R | — | R
Ver reporte de su local | — | — | — | — | — | R | —
Ver identificación tipo medidor (Mono/Trifásico) | CRUD | R | R | R | R | — | R
Ver estado breaker/protección (entradas digitales DI) | CRUD | R | R | R | — | — | R
ALERTAS
Configurar umbrales/reglas | CRUD | R | CRU | — | — | — | R
Recibir alertas | CRUD | R | R | R | — | R (propias) | R
Escalar/resolver alertas | CRUD | R | CRU | CRU | — | — | R
ADMINISTRACIÓN
Gestionar usuarios | CRUD | CRU | CRU (su edificio) | — | — | — | R
Gestionar edificios/sites | CRUD | R | R | — | — | — | R
Gestionar medidores/dispositivos | CRUD | R | CRU | R | — | — | R
Configurar tenant | CRUD | — | — | — | — | — | —
DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA (Rev.2.1)
Ver mapa bus Modbus RTU / concentradores | CRUD | R | R | R | — | — | R
Ver historial de fallos / mantenimiento por medidor | CRUD | R | R | R | R | — | R
AUDITORÍA
Ver logs de auditoría | CRUD | R | R (su edificio) | — | — | — | R
Exportar logs | CRUD | R | — | — | — | — | R
INTEGRACIONES
Configurar APIs/Datalake | CRUD | R | — | — | — | — | R
Ver estado integraciones | CRUD | R | R | R | — | — | R
Leyenda:
CRUD | Crear, Leer, Actualizar, Eliminar (acceso completo)
CRU | Crear, Leer, Actualizar (sin eliminar)
R | Solo lectura
— | Sin acceso
NOTAS DE ACTUALIZACIÓN:
Texto en azul negrita = campos/permisos/alertas nuevos agregados: (1) Identificación tipo medidor Monofásico/Trifásico, (2) Estado breaker/protección por entradas digitales (DI) del edge, (3) Monitoreo energía exportada/generación con semáforo visual (🟢Solo Consumo / 🔵Export Activo / 🟡Balance Mixto), (4) Variables por fase L1/L2/L3 para trifásico según tablas de referencia (kWh import/export T1/T2, kvarh, V, I, kW, kvar, FP, Hz por fase), (5) Alertas #13 (Disparo Breaker DI) y #14 (Exportación Detectada).

## 2. Módulos - Resumen
POWER Digital® — Catálogo de Módulos
Vista general de todos los módulos, submenuús y componentes
# | Módulo | Submódulo / Vista | Tipo Principal | Gráficos | Tablas | Filtros Clave | Roles con Acceso | Fase
M01 | Login / Autenticación | Pantalla de login SSO Azure AD | Formulario | No | No | N/A | Todos | Alpha
M01 | Login / Autenticación | Selección de contexto (edificio/portafolio) | Selector | No | No | Edificios asignados al usuario | Todos excepto Locatario | Alpha
M01 | Login / Autenticación | MFA (segundo factor) | Formulario | No | No | N/A | Según política de rol | Beta
M02 | Dashboard Ejecutivo | Vista Portafolio (todos los edificios) | Dashboard | Sí: Barras apiladas consumo por edificio, Dona distribución costo, Línea tendencia mensual | Sí: Tabla resumen por edificio (nombre, kWh, kW peak, FP, costo, estado) | Período (mes/trimestre/año), Rango de fechas, Edificio (multi-select) | Super Admin, Corp Admin, Analista, Auditor | Beta
M02 | Dashboard Ejecutivo | Vista por Edificio | Dashboard | Sí: Línea consumo diario, Gauge factor potencia, Barras demanda máxima, Mapa de calor consumo horario | Sí: KPI cards (kWh total, kW peak, FP promedio, costo estimado, alertas activas) | Período, Rango fechas, Tablero/Zona (dropdown), Tipo variable (kWh/kW/FP/V/I) | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Analista, Auditor | Beta
M02 | Dashboard Ejecutivo | Comparativo entre edificios | Dashboard | Sí: Barras agrupadas kWh/m², Scatter demanda vs superficie, Radar multi-KPI | Sí: Tabla ranking edificios por eficiencia | Edificios a comparar (multi-select), Período, Métrica (kWh/m², costo/m², FP) | Super Admin, Corp Admin, Analista | Core
M03 | Dashboard Técnico | Monitoreo en Tiempo Real | Dashboard real-time | Sí: Gauges por variable (V, I, kW, FP), Línea streaming últimas 4h, Semáforos estado | Sí: Tabla medidores con última lectura, estado conexión, timestamp | Edificio (dropdown), Nivel jerarquía (Tablero/Subtablero/Circuito), Medidor específico, Variable | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Operador, Analista, Auditor | Alpha
M03 | Dashboard Técnico | Drill-down Jerárquico (5 niveles) | Dashboard interactivo | Sí: Treemap consumo por nivel, Barras horizontales por circuito, Línea histórica del nodo seleccionado | Sí: Tabla hijos del nodo (nombre, consumo, %, estado) | Nivel seleccionado (click para bajar), Período, Variable (kWh, kW, FP, V, I, armónicos) | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Operador, Analista | Alpha
M03 | Dashboard Técnico | Estado de Dispositivos IoT | Dashboard estado | Sí: Dona online/offline/error, Timeline de desconexiones | Sí: Tabla inventario (medidor, modelo, IP, último contacto, uptime %, estado) | Edificio, Estado (online/offline/error), Modelo medidor, Ordenar por uptime | Super Admin, Site Admin, Operador | Alpha
M03 | Dashboard Técnico | Análisis de Demanda | Dashboard análisis | Sí: Línea demanda 15min, Línea demanda contratada (referencia), Área peak shaving, Heatmap horario | Sí: Tabla picos por día (fecha, hora, kW máx, % de contratada) | Edificio, Período, Comparar con mismo período año anterior (toggle) | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Operador, Analista | Beta
M03 | Dashboard Técnico | Calidad de Energía | Dashboard análisis | Sí: Línea THD por fase, Gauge FP instantáneo, Barras armónicos individuales, Timeline de eventos de calidad | Sí: Tabla eventos (fecha, tipo, duración, severidad) | Edificio, Medidor, Período, Tipo evento (subtension, sobretension, THD, FP bajo) | Super Admin, Site Admin, Operador, Analista | Core
M03 | Dashboard Técnico | Identificación Tipo de Medidor (Mono/Trifásico) y Estado Breaker | Dashboard estado + Badge | Sí: Semáforo estado breaker (🟢/🔴), Badge tipo medidor | Sí: Tabla medidores incluye columna Tipo (Monofásico/Trifásico) y Estado Breaker (DI) | Edificio, Tipo medidor (Monofásico/Trifásico), Estado breaker (Normal/Trip) | Super Admin, Site Admin, Operador | Beta
M03 | Dashboard Técnico | Monitor de Generación / Exportación de Energía (Tiempo Real e Histórico) | Dashboard real-time + Historial | Sí: Gauge kW generado, Línea kWh export vs import 15min, Indicador semáforo (🟢 Solo Consumo / 🟡 Generación Parcial / 🔵 Exportación Neta) | Sí: Tabla histórico mensual (kWh import, kWh export, balance neto, % autoconsumo) | Edificio, Medidor, Período, Modo (Tiempo Real / Histórico Mensual) | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Operador, Analista | Beta
M03 | Dashboard Técnico | Mapa de Bus Modbus RTU — Inventario por Concentrador | Vista inventario / tabla | Sí: Tabla árbol (Concentrador → Bus → Medidores). Indicador de unicidad de dirección Modbus (🟢 OK / 🔴 Duplicado) | Sí: Tabla con columnas: Concentrador (PAC4220/S7-1200), Bus ID, Dirección Modbus, Modelo, S/N, Vía Uplink, Estado, Errores CRC, Última lectura | Edificio, Concentrador (dropdown: PAC4220 / S7-1200), Bus ID, Estado (OK/Error/Duplicado) | Super Admin, Site Admin, Operador, Técnico | Beta
M03 | Dashboard Técnico | Historial de Fallos y Mantenimiento por Medidor | Tabla histórico + timeline | Sí: Timeline de eventos por equipo (alertas, fallos, reparaciones, calibraciones) | Sí: Tabla historial (fecha, tipo evento, descripción, usuario que atendió, tiempo resolución, acción tomada, OT asociada). Permite cálculo de MTBF/MTTR por equipo. | Medidor (search por S/N o ID), Tipo evento, Período, Resuelto S/N | Super Admin, Site Admin, Operador, Analista, Auditor | Core
M04 | Facturación Energética | Configuración Tarifaria | Formulario/Tabla | No | Sí: Tabla tarifas vigentes (tipo, valor, horario, fecha inicio/fin), Tabla bloques horarios | Edificio (dropdown), Tipo tarifa (BT/AT), Vigencia (activa/histórica) | Super Admin, Site Admin | Beta
M04 | Facturación Energética | Generación de Factura | Workflow | Sí: Barras consumo por locatario del período, Dona distribución cargo (energía/demanda/reactiva/fijo) | Sí: Tabla pre-factura (locatario, medidor, kWh, kW, kVArh, cargo energía, cargo demanda, cargo reactiva, cargo fijo, total neto, IVA, total) | Período de facturación (mes), Edificio, Estado (borrador/aprobada/enviada/pagada) | Super Admin, Site Admin | Beta
M04 | Facturación Energética | Aprobación de Facturas | Workflow | No | Sí: Tabla facturas pendientes (locatario, monto, período, estado, aprobador) | Período, Edificio, Estado (pendiente/aprobada/rechazada) | Super Admin, Corp Admin, Site Admin | Beta
M04 | Facturación Energética | Historial de Facturación | Tabla/Detalle | Sí: Línea evolución monto mensual por locatario, Barras comparativo mes anterior | Sí: Tabla histórico facturas (período, locatario, monto, estado, fecha emisión, fecha pago) | Período (rango), Edificio, Locatario (search), Estado, Ordenar por monto/fecha | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Analista, Auditor | Beta
M04 | Facturación Energética | Portal Locatario (mi factura) | Vista simplificada | Sí: Línea mi consumo mensual (6 meses), Barras mi consumo vs promedio edificio | Sí: Tabla mis facturas (período, kWh, monto, estado, PDF descargable) | Período (selector mes) | Locatario | Beta
M05 | Centro de Alertas | Panel de Alertas Activas | Dashboard real-time | Sí: Dona por severidad (crítica/alta/media/baja), Timeline de alertas últimas 24h, Barras por tipo | Sí: Tabla alertas (ID, tipo, severidad, edificio, medidor, mensaje, hora, estado, asignado a) | Edificio (multi-select), Severidad (multi-select), Tipo (dropdown 11 tipos), Estado (activa/ACK/resuelta), Período, Asignado a | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Operador | Alpha/Beta
M05 | Centro de Alertas | Detalle de Alerta | Vista detalle | Sí: Línea de la variable que disparó la alerta con umbral marcado, Timeline de acciones tomadas | Sí: Tabla acciones (usuario, acción, timestamp, comentario) | N/A (vista de un registro) | Super Admin, Site Admin, Operador | Alpha/Beta
M05 | Centro de Alertas | Configuración de Reglas | Formulario/Tabla | No | Sí: Tabla reglas (tipo, variable, operador, umbral, severidad, destinatarios, canal, activa S/N) | Edificio, Tipo alerta, Estado (activa/inactiva) | Super Admin, Site Admin | Beta
M05 | Centro de Alertas | Historial y SLA de Alertas | Dashboard analítico | Sí: Línea tendencia alertas mensuales, Barras tiempo medio resolución por tipo, Gauge % SLA cumplido | Sí: Tabla histórico (mes, total alertas, resueltas, tiempo medio, SLA %) | Período, Edificio, Tipo, Severidad | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Analista, Auditor | Core
M06 | Reportes | Reporte Ejecutivo | PDF/Excel generado | Sí en PDF: Barras consumo por edificio, Línea tendencia, Tabla resumen KPIs | Sí: Tabla KPIs por edificio (kWh, kW, FP, costo, variación %) | Período (mes/trimestre/año), Edificios a incluir (multi-select), Formato (PDF/Excel) | Super Admin, Corp Admin, Analista, Auditor | Beta
M06 | Reportes | Reporte de Consumo Detallado | Excel generado | Opcional: Línea consumo diario | Sí: Tabla lecturas (fecha, hora, medidor, kWh, kW, FP, V, I) | Edificio, Medidor (multi-select), Período, Granularidad (15min/hora/día), Formato (Excel/CSV) | Super Admin, Site Admin, Operador, Analista | Beta
M06 | Reportes | Reporte de Demanda | PDF/Excel | Sí: Línea demanda 15min con límite contratada, Heatmap semanal | Sí: Tabla picos (fecha, hora, kW, % contratada) | Edificio, Período, Comparar año anterior (toggle) | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Analista | Beta
M06 | Reportes | Reporte de Facturación | PDF/Excel | Sí: Barras facturación mensual, Dona por concepto | Sí: Tabla facturas (locatario, kWh, cargos, total, estado) | Período, Edificio, Locatario, Estado factura | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Analista, Auditor | Beta
M06 | Reportes | Reporte SLA / Disponibilidad | PDF | Sí: Gauge uptime %, Timeline interrupciones, Barras por causa | Sí: Tabla incidentes (fecha, duración, causa, impacto) | Período, Edificio, Sistema (plataforma/medidores/red) | Super Admin, Corp Admin, Auditor | Core
M06 | Reportes | Reporte ESG / Huella de Carbono | PDF | Sí: Barras tonCO2 por edificio, Línea tendencia emisiones, Tabla factores | Sí: Tabla edificios (kWh, factor emisión, tonCO2, variación %) | Período (año), Estándar (GRI/SASB/Huella Chile) | Super Admin, Corp Admin, Analista | Core
M06 | Reportes | Reporte Benchmarking | PDF/Excel | Sí: Radar multi-KPI, Scatter kWh/m² vs costo, Ranking horizontal | Sí: Tabla comparativa (edificio, m², kWh, kWh/m², costo, costo/m², FP, ranking) | Edificios (multi-select), Período, Métrica principal | Super Admin, Corp Admin, Analista | Core
M06 | Reportes | Reporte de Inventario | Excel | No | Sí: Tabla medidores (edificio, modelo, serial, ubicación, IP, estado, fecha instalación, uptime) | Edificio, Modelo, Estado | Super Admin, Site Admin, Operador | Core
M06 | Reportes | Reporte de Alertas/Compliance | PDF | Sí: Barras alertas por mes/tipo, Gauge SLA, Timeline escalamientos | Sí: Tabla alertas críticas (tipo, descripción, resolución, tiempo) | Período, Edificio, Severidad, Tipo | Super Admin, Corp Admin, Auditor | Core
M07 | Administración | Gestión de Usuarios | CRUD | No | Sí: Tabla usuarios (nombre, email, rol, edificios, estado, último acceso, fecha creación) | Rol (dropdown), Edificio (multi-select), Estado (activo/inactivo/bloqueado), Búsqueda por nombre/email | Super Admin, Corp Admin, Site Admin | Beta
M07 | Administración | Gestión de Edificios/Sites | CRUD | No | Sí: Tabla edificios (nombre, dirección, m², pisos, locatarios, medidores, estado, potencia contratada) | Estado, Región/Ciudad, Búsqueda | Super Admin, Corp Admin (R) | Alpha
M07 | Administración | Gestión de Medidores | CRUD | No | Sí: Tabla medidores (ID, modelo Siemens, serial, edificio, tablero, IP, protocolo, estado, última lectura) | Edificio, Modelo, Estado (online/offline/mantenimiento), Protocolo | Super Admin, Site Admin | Alpha
M07 | Administración | Gestión de Locatarios | CRUD | No | Sí: Tabla locatarios (nombre, RUT, local, m², medidor asignado, contrato, estado) | Edificio, Estado (activo/inactivo), Búsqueda nombre/RUT | Super Admin, Site Admin | Beta
M07 | Administración | Configuración del Tenant | Formulario | No | No | N/A | Super Admin | Alpha
M07 | Administración | Jerarquía del Edificio | Tree editor | Sí: Árbol visual interactivo (edificio → tablero → subtablero → circuito) | Sí: Tabla nodos (nombre, nivel, medidor asignado, estado) | Edificio (dropdown) | Super Admin, Site Admin | Alpha
M08 | Auditoría y Logs | Log de Actividades | Tabla/Timeline | Sí: Línea actividad por hora, Barras por tipo de acción | Sí: Tabla log (timestamp, usuario, rol, acción, recurso, IP, detalle) | Período (rango datetime), Usuario (search), Acción (dropdown: login, CRUD, export, config), Recurso, Edificio | Super Admin, Corp Admin, Auditor | Beta
M08 | Auditoría y Logs | Log de Cambios de Configuración | Tabla | No | Sí: Tabla cambios (timestamp, usuario, entidad, campo, valor anterior, valor nuevo) | Período, Entidad (tarifa/usuario/medidor/regla), Usuario | Super Admin, Auditor | Beta
M08 | Auditoría y Logs | Log de Accesos | Tabla | Sí: Heatmap accesos por hora/día, Barras intentos fallidos | Sí: Tabla accesos (timestamp, usuario, IP, método auth, resultado, ubicación) | Período, Usuario, Resultado (exitoso/fallido/bloqueado) | Super Admin, Auditor | Beta
M09 | Integraciones | Estado de Conexiones | Dashboard estado | Sí: Semáforos estado cada integración, Timeline últimas sincronizaciones | Sí: Tabla integraciones (nombre, tipo, estado, última sync, registros, errores) | Tipo (Datalake/ERP/SSO/MQTT), Estado | Super Admin, Corp Admin (R) | Core
M09 | Integraciones | Configuración API / Datalake | Formulario | No | Sí: Tabla endpoints configurados (URL, método, auth, frecuencia, último status) | N/A | Super Admin | Core
M09 | Integraciones | Log de Sincronización | Tabla | Sí: Línea registros sincronizados por día | Sí: Tabla sync log (timestamp, integración, dirección, registros, status, error) | Integración, Período, Status (ok/error/parcial) | Super Admin | Core
M10 | Analítica Avanzada | Benchmarking entre Edificios | Dashboard | Sí: Radar multi-KPI, Barras kWh/m² ranking, Scatter eficiencia vs tamaño, Boxplot distribución consumo | Sí: Tabla ranking (edificio, m², kWh, kWh/m², FP, costo/m², posición) | Período, Edificios (multi-select), Métrica (kWh/m², costo/m², FP, demanda/capacidad) | Super Admin, Corp Admin, Analista | Core
M10 | Analítica Avanzada | Tendencias y Proyección | Dashboard | Sí: Línea histórica + proyección (línea punteada), Área de confianza, Barras variación % mes a mes | Sí: Tabla predicciones (mes, kWh estimado, rango, confianza %) | Edificio, Variable (kWh, kW, costo), Horizonte (1/3/6/12 meses), Granularidad (día/semana/mes) | Super Admin, Corp Admin, Analista | Core
M10 | Analítica Avanzada | Análisis de Patrones | Dashboard | Sí: Heatmap consumo por hora/día semana, Cluster análisis (scatter), Línea día típico vs atípico | Sí: Tabla anomalías detectadas (fecha, hora, valor, esperado, desviación %) | Edificio, Período, Sensibilidad detección (alta/media/baja) | Super Admin, Corp Admin, Analista | Core

## 3. Filtros Detallados
POWER Digital® — Especificación de Filtros por Módulo
Tipo de componente UI, valores posibles, comportamiento y dependencias
Módulo | Filtro | Componente UI | Tipo Selección | Valores / Fuente | Valor Default | Dependencia | Comportamiento
Global (Header) | Edificio | Dropdown con search | Single-select | Lista de edificios asignados al usuario (API /sites) | Primer edificio del usuario | Depende del rol: Corp Admin ve todos, Site Admin solo los suyos | Al cambiar, recarga todos los datos del módulo actual. Persiste entre navegaciones.
Global (Header) | Período rápido | Segmented control | Single-select | Hoy / 7d / 30d / 90d / 12m / Personalizado | 30d | Ninguna | Presets que setean rango de fechas automáticamente. 'Personalizado' abre datepicker.
Global (Header) | Rango de Fechas | Date range picker | Rango (desde/hasta) | Calendar widget. Máx 2 años hacia atrás. | Últimos 30 días | Se activa con 'Personalizado' en período rápido | Formato dd/mm/aaaa. Validación: desde < hasta, máx 730 días rango.
Dashboard Ejecutivo | Edificios (comparativo) | Multi-select chips | Multi-select | Lista edificios del portafolio | Todos seleccionados | Solo aparece en vista comparativo | Mínimo 2, máximo 10 edificios. Recarga gráficos comparativos al cambiar.
Dashboard Ejecutivo | Métrica | Dropdown | Single-select | kWh total / kWh/m² / kW peak / Factor Potencia / Costo / Costo/m² | kWh total | Ninguna | Cambia la métrica principal en KPI cards y gráficos.
Dashboard Ejecutivo | Granularidad | Segmented control | Single-select | Diario / Semanal / Mensual | Mensual | Depende del rango de fechas: si <7d muestra Diario forzado | Ajusta resolución temporal de gráficos de línea/barras.
Dashboard Técnico | Nivel Jerarquía | Breadcrumb clickeable | Single-select (navegación) | Edificio > Tablero General > Subtablero > Circuito | Nivel Edificio (raíz) | Se actualiza con click en nodo del treemap/tabla | Click en un nodo = drill-down al siguiente nivel. Breadcrumb permite volver a cualquier nivel superior.
Dashboard Técnico | Variable eléctrica | Dropdown con íconos | Single-select | kWh activa / kW demanda / kVArh reactiva / Factor Potencia / Tensión (V) / Corriente (A) / THD / Armónicos,frecuencia, voltaje de linea, voltaje de fase y corriente de linea | kWh activa | Ninguna | Cambia la variable mostrada en todos los gráficos del dashboard. El gauge ajusta su escala.
Dashboard Técnico | Medidor específico | Dropdown con search + status indicator | Single-select | Lista medidores del edificio (modelo + ID + estado color) | Todos (vista agregada) | Filtrado por edificio seleccionado en header | Al seleccionar un medidor, muestra solo sus lecturas. Indicador verde/rojo junto al nombre.
Dashboard Técnico | Auto-refresh | Toggle + intervalo | Toggle on/off | 5s / 15s / 30s / 60s / Off | 30s | Ninguna | Cuando está ON, los gráficos de real-time se actualizan automáticamente. Badge con countdown visible.
Dashboard Técnico | Comparar con período anterior | Toggle | Toggle on/off | On / Off | Off | Necesita período seleccionado | Cuando ON, superpone línea del mismo período anterior en gris. Útil para detectar anomalías.
Dashboard Técnico | Tipo de Medidor | Segmented control / Chips | Single-select / Multi-select | Todos / Monofásico / Trifásico | Todos | Filtrado por edificio | Filtra la tabla de medidores y gauges para mostrar solo el tipo seleccionado. Trifásico muestra L1/L2/L3 + Σ; Monofásico muestra solo canal único.
Dashboard Técnico | Modo Energía | Toggle / Segmented control | Single-select | Consumo (Import) / Generación (Export) / Balance Neto | Consumo (Import) | Solo disponible en medidores trifásicos con capacidad de medición bidireccional | Cambia el flujo de energía visualizado. "Balance Neto" muestra ambos superpuestos. Indicador de semáforo: 🟢 Solo Consumo / 🔵 Exportación Activa / 🟡 Balance Mixto.
Dashboard Técnico | Concentrador / Vía de Uplink | Dropdown + chips | Single-select | Todos / PAC4220 → POWER CENTER 3000 / S7-1200 → MQTT directo | Todos | Filtrado por edificio | Filtra la tabla de medidores y alertas para mostrar solo los equipos de una ruta de uplink específica. Fundamental para diagnosticar fallos: si todos los offline son de la misma ruta → fallo del concentrador, no de los medidores.
Dashboard Técnico | Bus RS-485 / ID de Bus | Dropdown | Single-select | Lista de buses del edificio (Bus1, Bus2… según configuración de cada concentrador) | Todos | Depende de Concentrador seleccionado | Permite aislar un bus RS-485 específico para diagnóstico de errores CRC, colisiones o direcciones duplicadas. Muestra solo los medidores físicamente en ese bus.
Dashboard Técnico | Estado de Integridad del Bus | Chips coloreados | Multi-select | 🟢 OK (sin errores) / 🟡 Advertencia (CRC esporádicos) / 🔴 Error (CRC frecuentes / Dirección duplicada) | Todos | Ninguna | Filtro rápido para detectar problemas de comunicación en el bus RS-485. Rojo = requiere atención técnica inmediata.
Facturación | Período facturación | Month picker | Single-select | Lista de meses con ciclos cerrados/abiertos | Último ciclo cerrado | Edificio | Solo muestra meses donde hay datos suficientes para facturar.
Facturación | Locatario | Dropdown con search | Single-select / Multi-select | Lista locatarios del edificio (nombre + local + estado) | Todos | Filtrado por edificio | Búsqueda por nombre, RUT o número de local. En historial permite multi-select.
Facturación | Estado factura | Chips/Tags | Multi-select | Borrador / Pendiente aprobación / Aprobada / Enviada / Pagada / Anulada | Todas excepto Anulada | Ninguna | Filtro visual con colores: amarillo borrador, naranja pendiente, verde aprobada, azul enviada, gris anulada.
Alertas | Severidad | Chips coloreados | Multi-select | Crítica (rojo) / Alta (naranja) / Media (amarillo) / Baja (gris) | Todas seleccionadas | Ninguna | Cada chip muestra contador de alertas activas con ese nivel. Deseleccionar oculta del listado.
Alertas | Tipo de alerta | Dropdown agrupado | Multi-select | 11 tipos agrupados: Comunicación (pérdida señal, timeout) / Eléctrica (sobretensión, subtensión, armónicos) / Consumo (sobreconsumo, peak demand, FP bajo) / Operativa (medidor offline, batería baja, calibración) | Todos seleccionados | Ninguna | Dropdown con grupos colapsables. Badge con conteo por grupo.
Alertas | Estado | Segmented control | Single-select | Activas / Reconocidas (ACK) / Resueltas / Todas | Activas | Ninguna | Badge con número en cada segmento. Default en Activas para acción inmediata.
Alertas | Asignado a | Dropdown con avatar | Single-select | Lista usuarios con rol Operador/Site Admin del edificio + 'Sin asignar' + 'Todos' | Todos | Filtrado por edificio y roles operativos | Permite ver alertas asignadas a una persona específica para seguimiento.
Reportes | Tipo de reporte | Card selector visual | Single-select | 9 tipos: Ejecutivo / Consumo / Demanda / Facturación / SLA / ESG / Benchmarking / Inventario / Alertas | Ejecutivo | Ninguna | Cards visuales con icono y descripción breve. Al seleccionar, carga filtros específicos del reporte.
Reportes | Formato de salida | Radio buttons | Single-select | PDF / Excel / CSV (solo para consumo detallado) | PDF | Depende del tipo de reporte: no todos tienen CSV | PDF genera documento con gráficos embebidos. Excel permite manipulación posterior.
Reportes | Programación automática | Modal de configuración | Formulario | Frecuencia (diario/semanal/mensual) + destinatarios (emails) + día/hora de envío | Sin programar | Solo para roles Admin | Permite agendar envío automático de reportes por email. Se puede pausar/reanudar.
Administración | Rol de usuario | Dropdown | Single-select | Super Admin / Corp Admin / Site Admin / Operador / Analista / Locatario / Auditor | Todos | Ninguna | Filtra tabla de usuarios. Solo muestra roles que el usuario actual puede gestionar.
Administración | Estado usuario/entidad | Segmented control | Single-select | Activos / Inactivos / Bloqueados / Todos | Activos | Ninguna | Aplica a tabla de usuarios, medidores y locatarios.
Administración | Búsqueda global | Search input | Texto libre | Búsqueda por nombre, email, RUT, serial medidor, IP | Vacío | Contexto del módulo actual | Debounce 300ms. Busca en campos relevantes de la tabla actual. Mínimo 3 caracteres.
Auditoría | Acción | Dropdown agrupado | Multi-select | Login / Logout / Crear / Editar / Eliminar / Exportar / Configurar / Aprobar / Rechazar | Todas | Ninguna | Filtra el log de actividades por tipo de acción realizada.
Auditoría | Rango datetime | DateTime range picker | Rango (desde/hasta con hora) | Calendar + time picker. Precisión al minuto. | Últimas 24 horas | Ninguna | Para auditoría se necesita precisión temporal mayor que en otros módulos. Formato dd/mm/aaaa HH:mm.
Auditoría | Usuario | Dropdown con search | Single-select | Lista todos los usuarios del sistema + 'Sistema' para acciones automáticas | Todos | Ninguna | Permite rastrear acciones de un usuario específico.

## 4. Gráficos y Visualizaciones
POWER Digital® — Especificación de Gráficos por Vista
Tipo de gráfico, datos, ejes, interactividad y biblioteca sugerida
Módulo | Vista | Gráfico | Tipo | Eje X / Categoría | Eje Y / Valor | Series / Breakdown | Interactividad | Librería sugerida
Dash. Ejecutivo | Portafolio | Consumo por Edificio | Barras verticales apiladas | Edificios | kWh | Por bloque horario (punta/llano/valle) | Hover tooltip con desglose. Click en barra = navega al edificio. | Recharts
Dash. Ejecutivo | Portafolio | Distribución de Costo | Dona (donut chart) | Categorías de costo | CLP ($) | Energía activa / Demanda / Reactiva / Cargos fijos | Hover muestra % y monto. Click en segmento filtra tabla. | Recharts
Dash. Ejecutivo | Portafolio | Tendencia Mensual | Línea con área | Meses | kWh o CLP | Línea año actual + línea año anterior (gris) | Hover crosshair con valores. Zoom drag horizontal. | Recharts
Dash. Ejecutivo | Por Edificio | Consumo Diario | Línea multi-serie | Días del mes | kWh | Una línea por tablero principal | Hover tooltip multi-serie. Toggle visibilidad por serie en leyenda. | Recharts
Dash. Ejecutivo | Por Edificio | Factor de Potencia | Gauge semicircular | N/A (indicador) | Valor FP (0-1) | Zonas: rojo (<0.85), amarillo (0.85-0.92), verde (>0.92) | Tooltip con valor exacto y tendencia (flecha arriba/abajo). | Custom SVG
Dash. Ejecutivo | Por Edificio | Heatmap Consumo Horario | Heatmap (matríz) | Horas del día (0-23) | Días de la semana (Lun-Dom) | Color = intensidad consumo (kWh). Escala verde a rojo. | Hover muestra día+hora+kWh. Click filtra tabla a ese rango. | D3.js
Dash. Ejecutivo | Comparativo | Radar Multi-KPI | Radar/Spider chart | KPIs (5-6 ejes) | Valor normalizado 0-100% | Una forma por edificio seleccionado (máx 5) | Hover muestra valor real. Toggle edificios en leyenda. | Recharts
Dash. Técnico | Real-Time | Gauges Variables | Gauge circular (uno por variable) | N/A | Valor instantáneo | V (volt), I (amp), kW, FP,Frecuencia(Hz). Umbral crítico marcado. | Animación suave al actualizar. Parpadeo si en zona crítica. | Custom SVG
Dash. Técnico | Real-Time | Streaming Últimas 4h | Línea streaming (sliding window) | Tiempo (HH:mm) | Variable seleccionada | Línea valor + banda de umbral (zona coloreada) | Auto-scroll. Pause al hover. Resume al soltar. Zoom pinch. | D3.js / uPlot
Dash. Técnico | Real-Time | Identificación Tipo Medidor | Badge + columna en tabla | N/A (indicador por medidor) | Monofásico / Trifásico | Badge color: azul=Monofásico, morado=Trifásico. Trifásico despliega subpáginas L1/L2/L3/Σ según imagen de referencia. | Hover muestra fases disponibles. Click en Trifásico expande subpáginas L1/L2/L3. | Custom badge
Dash. Técnico | Real-Time | Estado Breaker / Protección (Entradas Digitales) | Semáforo / Indicador DI | N/A (indicador por circuito) | Estado DI: 0=Cerrado / 1=Abierto (Trip) | 🟢 Cerrado (Normal) / 🔴 Abierto (Trip/Disparo). Parpadeo rojo si Trip activo. Columna en tabla medidores. | Parpadeo al activarse. Click abre alerta generada. Tooltip muestra timestamp del evento. | Custom SVG
Dash. Técnico | Real-Time / Historial | Flujo Energía Import/Export (Generación) | Línea dual + Semáforo de modo | Tiempo (intervalos 15min) / Meses (historial) | kWh Import (azul) + kWh Export (verde) + Balance Neto (naranja) | Semáforo modo: 🟢 Solo Consumo / 🔵 Exportación Activa / 🟡 Balance Mixto. Área verde = generación activa. Solo disponible medidor trifásico bidireccional. | Hover muestra import/export/balance. Toggle para alternar vistas Tiempo Real vs Histórico Mensual. | Recharts + custom
Dash. Técnico | Drill-down | Treemap Consumo | Treemap jerárquico | Nodos (tableros/circuitos) | Área = consumo kWh | Color por eficiencia (verde=bueno, rojo=alto consumo) | Click en rectángulo = drill-down al nivel inferior. Breadcrumb actualiza. | D3.js
Dash. Técnico | Drill-down | Barras por Circuito | Barras horizontales | Circuitos (nombre) | kWh del período | Color por % del total del tablero padre | Hover tooltip con kWh, %, medidor. Ordenar por consumo/nombre. | Recharts
Dash. Técnico | Demanda | Demanda 15min | Línea + referencia | Tiempo (intervalos 15min) | kW | Línea demanda real + línea horizontal demanda contratada (roja) | Hover valor exacto. Zona sobre contratada resaltada en rojo. Click = detalle. | Recharts
Dash. Técnico | Demanda | Heatmap Semanal | Heatmap | Horas (0-23) | Días (Lun-Dom) | Color = kW promedio. Escala azul (bajo) a rojo (peak). | Hover muestra día, hora, kW promedio, máx, mín. | D3.js
Alertas | Panel | Distribución Severidad | Dona con centro | Severidades | Cantidad | Crítica/Alta/Media/Baja con colores estándar | Centro muestra total. Hover muestra cantidad y %. Click filtra tabla. | Recharts
Alertas | Panel | Timeline 24h | Timeline horizontal | Horas (últimas 24h) | Alertas (puntos) | Color por severidad, tamaño por cantidad simultánea | Hover muestra detalle. Click abre alerta. Scroll horizontal. | Custom D3
Alertas | SLA | Tiempo Medio Resolución | Barras agrupadas | Tipos de alerta | Minutos promedio | Barras por mes (comparativo temporal) | Hover muestra valor exacto, meta SLA como línea horizontal. | Recharts
Facturación | Generación | Consumo por Locatario | Barras verticales | Locatarios | kWh del período | Ordenados de mayor a menor consumo | Hover muestra kWh, monto estimado, % del total. Click = detalle factura. | Recharts
Facturación | Portal Locatario | Mi Consumo Mensual | Barras + línea | Meses (últimos 6) | kWh (barras) + CLP (línea) | Barra = consumo, Línea = costo | Hover muestra ambos valores. Comparación visual inmediata. | Recharts
Analítica | Benchmarking | Ranking kWh/m² | Barras horizontales | Edificios (ranking) | kWh/m² | Color: verde (eficiente) a rojo (ineficiente). Línea promedio portafolio. | Hover muestra valores. Click navega a dashboard del edificio. | Recharts
Analítica | Tendencias | Proyección de Demanda | Línea + área confianza | Meses (histórico + futuro) | kWh proyectado | Línea sólida = real, punteada = proyección, área gris = intervalo confianza | Hover muestra valor real/proyectado, rango. Slider para ajustar horizonte. | Recharts + custom
Analítica | Patrones | Heatmap Consumo Semanal | Heatmap | Horas (0-23) | Días semana | Color = kWh promedio normalizado | Click en celda = lista de anomalías en ese slot horario. | D3.js

## 5. Datos y Campos
POWER Digital® — Campos de Datos por Tabla/Vista
Estructura de datos mostrados en cada tabla del sistema
Módulo | Tabla/Vista | Campo | Tipo Dato | Formato Display | Sortable | Exportable | Fuente
Dash. Ejecutivo | Resumen Edificios | Nombre Edificio | String | Texto + link | Sí | Sí | DB: sites.name
Dash. Ejecutivo | Resumen Edificios | kWh Total Período | Decimal | #,##0.0 kWh | Sí | Sí | Calc: SUM(readings.kwh_active) del período
Dash. Ejecutivo | Resumen Edificios | kW Demanda Máxima | Decimal | #,##0.0 kW | Sí | Sí | Calc: MAX(readings.kw_demand) del período
Dash. Ejecutivo | Resumen Edificios | Factor de Potencia Prom. | Decimal | 0.00 | Sí | Sí | Calc: AVG(readings.power_factor)
Dash. Ejecutivo | Resumen Edificios | Costo Estimado | Integer | $ #,##0 | Sí | Sí | Calc: kWh * tarifa_vigente
Dash. Ejecutivo | Resumen Edificios | kWh/m² | Decimal | #0.0 | Sí | Sí | Calc: kWh / sites.area_m2
Dash. Ejecutivo | Resumen Edificios | Alertas Activas | Integer | #0 + badge color | Sí | Sí | Calc: COUNT(alerts WHERE status='active')
Dash. Ejecutivo | Resumen Edificios | Estado | Enum | Badge (Normal/Alerta/Crítico) | Sí | Sí | Calc: basado en alertas críticas activas
Dash. Técnico | Tabla Medidores | ID Medidor | String | Texto monoespaciado | Sí | Sí | DB: meters.external_id
Dash. Técnico | Tabla Medidores | Modelo | String | Texto | Sí | Sí | DB: meters.model (ej: PAC3200)
Dash. Técnico | Tabla Medidores | Ubicación | String | Breadcrumb (Tablero > Sub > Circuito) | Sí | Sí | DB: hierarchy path
Dash. Técnico | Tabla Medidores | IP | String | xxx.xxx.xxx.xxx | Sí | Sí | DB: meters.ip_address
Dash. Técnico | Tabla Medidores | Última Lectura | Datetime | dd/mm/aaaa HH:mm:ss | Sí | Sí | Calc: MAX(readings.timestamp)
Dash. Técnico | Tabla Medidores | Estado Conexión | Enum | Badge (Online/Offline/Error) + dot color | Sí | Sí | Calc: áltima lectura < 5min = online
Dash. Técnico | Tabla Medidores | Uptime % | Decimal | 0.0% + barra progreso | Sí | Sí | Calc: tiempo_online / tiempo_total * 100
Dash. Técnico | Tabla Medidores | kWh Acumulado | Decimal | #,##0.0 kWh | Sí | Sí | DB: readings.kwh_active (acumulado)
Dash. Técnico | Tabla Medidores | Tipo Medidor | Enum | Badge (Monofásico / Trifásico) | Sí | Sí | DB: meters.meter_type (monophasic/threephase)
Dash. Técnico | Tabla Medidores | Estado Breaker / Protección (DI) | Enum | Semáforo: 🟢 Cerrado / 🔴 Abierto (Trip) | Sí | Sí | DB: meters.di_status (lectura entrada digital del concentrador edge)
Dash. Técnico | Tabla Medidores | kWh Exportado (Generación) | Decimal | #,##0.0 kWh | Sí | Sí | DB: readings.kwh_export — Solo aplica si medidor trifásico con generación (paneles solares, etc.)
Dash. Técnico | Tabla Medidores | Vía de Uplink (Ruta) | Enum | Badge: "PAC4220 → POWER CENTER 3000 → MQTT" / "S7-1200 PLC → Módulo MQTT → Nube" | Sí | Sí | DB: meters.uplink_route — Identifica la ruta de comunicación del medidor para diagnóstico de fallos por capa
Dash. Técnico | Tabla Medidores | Dirección Modbus RTU | Integer | Número 1–247 (único por bus) | Sí | Sí | DB: meters.modbus_address — CRÍTICO para identificación inequívoca en bus compartido. Debe ser único por concentrador.
Dash. Técnico | Tabla Medidores | Bus RS-485 / Concentrador | String | ID concentrador + N° bus (ej: PAC4220-Bus1, S7-1200-Bus2) | Sí | Sí | DB: meters.bus_id — Permite agrupar medidores por bus físico compartido y correlacionar fallos
Dash. Técnico | Tabla Medidores | Número de Serie | String | S/N del equipo físico (etiqueta fabricante) | Sí | Sí | DB: meters.serial_number — Fundamental para mantenimiento, RMA, y registro de calibración
Dash. Técnico | Tabla Medidores | Estado Salida Digital (DO) | Enum | Semáforo: 🟢 Activa / ⚫ Inactiva / 🔴 Error (comando ≠ estado) | Sí | Sí | DB: meters.do_status — Estado de salida digital del medidor/edge. Solo aplica si DO está en uso.
Dash. Técnico | Tabla Medidores | Errores CRC Modbus (último ciclo) | Integer | #0 — en rojo si >0 | Sí | Sí | DB: meters.crc_errors_last_poll — Contador de errores de trama en el último ciclo de polling. >0 indica problemas en bus RS-485.
Facturación | Pre-factura | Locatario | String | Nombre + N° local | Sí | Sí | DB: tenants_users.name + units.number
Facturación | Pre-factura | Medidor | String | ID medidor | Sí | Sí | DB: meters.external_id
Facturación | Pre-factura | kWh Consumo | Decimal | #,##0.0 | Sí | Sí | Calc: SUM(readings) período facturación
Facturación | Pre-factura | kW Demanda Máx | Decimal | #,##0.0 | Sí | Sí | Calc: MAX(readings.kw_demand)
Facturación | Pre-factura | kVArh Reactiva | Decimal | #,##0.0 | Sí | Sí | Calc: SUM(readings.kvarh_reactive)
Facturación | Pre-factura | Cargo Energía | Integer | $ #,##0 | Sí | Sí | Calc: kWh * tarifa por bloque horario
Facturación | Pre-factura | Cargo Demanda | Integer | $ #,##0 | Sí | Sí | Calc: kW * cargo_demanda
Facturación | Pre-factura | Cargo Reactiva | Integer | $ #,##0 | Sí | Sí | Calc: kVArh * cargo_reactiva (si FP < umbral)
Facturación | Pre-factura | Cargo Fijo | Integer | $ #,##0 | Sí | Sí | DB: billing_config.fixed_charge
Facturación | Pre-factura | Total Neto | Integer | $ #,##0 (bold) | Sí | Sí | Calc: suma cargos
Facturación | Pre-factura | IVA | Integer | $ #,##0 | Sí | Sí | Calc: total_neto * 0.19
Facturación | Pre-factura | Total | Integer | $ #,##0 (bold, green) | Sí | Sí | Calc: total_neto + IVA
Facturación | Pre-factura | Estado | Enum | Badge color (Borrador/Aprobada/Enviada/Pagada) | Sí | Sí | DB: invoices.status
Facturación | Pre-factura | kWh Exportado (Generación) | Decimal | #,##0.0 kWh (en verde si >0) | Sí | Sí | Calc: SUM(readings.kwh_export) período — Aplica solo a medidores trifásicos con generación
Facturación | Pre-factura | Balance Neto Energía (Consumo - Generación) | Decimal | #,##0.0 kWh — Negativo = entrega neta a la red | Sí | Sí | Calc: kwh_import - kwh_export
Alertas | Tabla Alertas | ID | String | ALR-XXXX | Sí | Sí | DB: alerts.id (auto)
Alertas | Tabla Alertas | Tipo | Enum | Badge con icono + texto | Sí | Sí | DB: alerts.type (11 tipos)
Alertas | Tabla Alertas | Severidad | Enum | Badge color (Crítica/Alta/Media/Baja) | Sí | Sí | DB: alerts.severity
Alertas | Tabla Alertas | Edificio | String | Nombre edificio | Sí | Sí | DB: sites.name (via medidor)
Alertas | Tabla Alertas | Medidor/Circuito | String | ID + ubicación | Sí | Sí | DB: meters.external_id + hierarchy
Alertas | Tabla Alertas | Mensaje | String | Texto descriptivo (truncado 80 chars) | No | Sí | Calc: template + valores reales
Alertas | Tabla Alertas | Fecha/Hora | Datetime | dd/mm/aaaa HH:mm | Sí | Sí | DB: alerts.created_at
Alertas | Tabla Alertas | Estado | Enum | Badge (Activa/ACK/Resuelta) | Sí | Sí | DB: alerts.status
Alertas | Tabla Alertas | Asignado a | String | Nombre + avatar | Sí | Sí | DB: alerts.assigned_to → users.name
Alertas | Tabla Alertas | Tiempo Abierta | Duration | Xh Xm (o Xd si >24h) | Sí | Sí | Calc: NOW() - created_at
Auditoría | Log Actividades | Timestamp | Datetime | dd/mm/aaaa HH:mm:ss.SSS | Sí | Sí | DB: audit_log.timestamp
Auditoría | Log Actividades | Usuario | String | Nombre + email | Sí | Sí | DB: audit_log.user_id → users
Auditoría | Log Actividades | Rol | Enum | Badge | Sí | Sí | DB: users.role
Auditoría | Log Actividades | Acción | Enum | Verbo + color | Sí | Sí | DB: audit_log.action
Auditoría | Log Actividades | Recurso | String | Tipo + ID | Sí | Sí | DB: audit_log.resource_type + resource_id
Auditoría | Log Actividades | IP Origen | String | xxx.xxx.xxx.xxx | Sí | Sí | DB: audit_log.ip_address
Auditoría | Log Actividades | Detalle | JSON/String | Expandible (click para ver diff) | No | Sí | DB: audit_log.details (JSON)

## 6. Tipos de Alertas
POWER Digital® — Catálogo de 22 Tipos de Alertas y Fallos del Sistema (Rev.4)
Definición, umbrales, severidad, escalamiento y canales de notificación
# | Tipo | Categoría | Descripción | Variable Monitoreada | Umbral Default | Severidad Default | Escalamiento | Canal Notif. | Frecuencia Check | Guía de Acción por Rol
1 | Pérdida de Comunicación | Comunicación | El concentrador (PAC4220 vía POWER CENTER 3000, o S7-1200 vía módulo MQTT) deja de publicar datos al broker MQTT. Se detecta por ausencia de mensaje en el topic del medidor por más tiempo del esperado. Puede originarse en: (a) fallo del concentrador, (b) pérdida de red/internet del edificio, (c) corte total de suministro, o (d) fallo en el módulo MQTT del PLC. | Timestamp última lectura vs NOW() | Sin lectura por >5 minutos | Crítica | L1 (Operador): inmediato L2 (Site Admin): 30 min sin resolver L3 (Corp Admin): 2h sin resolver | Email + WhatsApp + Push en plataforma | Cada 1 min | OPERADOR: Verificar en plataforma si son 1 o N medidores offline. Si es 1 solo → revisar alimentación y bus Modbus del medidor específico. Si son todos → revisar concentrador (PAC4220 o S7-1200) y conectividad de red. TÉCNICO: Acceder al concentrador físico; verificar LEDs de estado MQTT/LAN. En S7-1200: revisar módulo CM y diagnóstico TIA Portal. En PAC4220: verificar POWER CENTER 3000. SITE ADMIN: Escalar a proveedor si no se resuelve en 30 min.
2 | Timeout / Error de Respuesta Modbus RTU | Comunicación | El concentrador (PAC4220 o S7-1200) envía una consulta Modbus RTU al medidor esclavo (PAC1670, PAC1651, Schneider u otro) y no recibe respuesta válida dentro del tiempo de espera configurado. Puede indicar: medidor sin alimentación, dirección Modbus incorrecta, cable RS-485 dañado, o contención en el bus. | Ausencia de respuesta válida Modbus RTU en timeout configurado (típico 1-3s). 3 reintentos fallidos consecutivos. | Latencia > 5000ms por 3 lecturas consecutivas | Alta | L1 (Operador): inmediato L2 (Site Admin): 1h | Email + Push | Cada lectura | OPERADOR: Identificar medidor específico por ID y dirección Modbus. Verificar si hay otras alertas simultáneas del mismo bus. TÉCNICO: Verificar cableado RS-485 (par A/B, terminadores 120Ω). Confirmar dirección Modbus única en el equipo físico. Revisar registro de errores del concentrador (log Modbus). SITE ADMIN: Si afecta múltiples medidores del mismo bus → posible fallo del bus completo.
3 | Sobretensión | Eléctrica | La tensión medida supera el límite superior permitido por norma. Riesgo de daño a equipos. | Tensión (V) por fase | V > 110% de tensión nominal (ej: >242V en 220V) | Crítica | L1 (Operador): inmediato L2 (Site Admin): 15 min L3 (Corp Admin): 1h | Email + WhatsApp + Push + SMS | Cada lectura (15s-5min) | OPERADOR: Verificar lectura en tiempo real; confirmar que no es error de medición. Notificar técnico. TÉCNICO: Revisar regulador de tensión o tap del transformador. Si persiste >5 min, evaluar desconexión de cargas sensibles. SITE ADMIN: Contactar distribuidora eléctrica si origen es externo (red pública).
4 | Subtensión | Eléctrica | La tensión cae por debajo del límite inferior. Puede causar malfuncionamiento de equipos. | Tensión (V) por fase | V < 90% de tensión nominal (ej: <198V en 220V) | Alta | L1 (Operador): inmediato L2 (Site Admin): 30 min | Email + WhatsApp + Push | Cada lectura | OPERADOR: Verificar si es caída momentánea o sostenida. Monitorear equipos críticos. TÉCNICO: Revisar carga del tablero (posible sobrecarga). Verificar estado del transformador y conexiones. SITE ADMIN: Si coincide con peak de demanda, coordinar reducción de carga no crítica.
5 | Distorsión Armónica Alta — Nivel Aviso (THD) | Eléctrica | El THD (Total Harmonic Distortion) supera el límite recomendado, indicando cargas no lineales problemáticas. | THD Voltaje / THD Corriente (%) por fase — PAC1670/PAC1651 registran armónicos individuales | THD-V > 3% o THD-I > 8% (nivel aviso). Polling 15 min. | Media | L1 (Operador): 1h L2 (Site Admin): 24h | Email + Push | Cada 15 min | OPERADOR: Registrar evento. Monitorear evolución en próximas 2h. TÉCNICO: Identificar carga no lineal en el circuito (variadores de frecuencia, UPS, rectificadores). Revisar historial de armónicos en plataforma. SITE ADMIN: Notificar a área de mantenimiento para revisión programada.
6 | Distorsión Armónica Crítica — Nivel Crítico (THD) | Eléctrica | El THD (Total Harmonic Distortion) supera el límite recomendado, indicando cargas no lineales problemáticas. | THD Voltaje / THD Corriente (%) por fase — PAC1670/PAC1651 registran armónicos individuales | THD-V > 8% o THD-I > 20% (nivel crítico). Polling 15 min. | Alta | L1 (Operador): 1h L2 (Site Admin): 24h | Email + Push | Cada 15 min | OPERADOR: Alertar inmediatamente a técnico de turno. Evaluar desconexión de carga causante si hay riesgo para el sistema. TÉCNICO: Medir con analizador portátil para confirmar. Revisar filtros de armónicos si existen. Documentar carga causante. SITE ADMIN: Escalar a especialista en calidad de energía si supera 24h.
7 | Sobreconsumo | Consumo | El consumo del período supera significativamente el patrón histórico para el mismo horario/día. | kWh en ventana temporal vs promedio histórico | Consumo > 130% del promedio histórico (misma hora, mismo día semana, últimas 4 semanas) | Alta | L1 (Operador): inmediato L2 (Site Admin): 2h | Email + Push | Cada hora | OPERADOR: Identificar circuito con consumo anómalo en drill-down jerárquico. Verificar si hay equipo nuevo o fuera de horario. TÉCNICO: Inspección física del área asociada al circuito. Verificar si hay equipo en falla (funcionando sin apagarse). SITE ADMIN: Revisar si coincide con cambio de ocupación o evento especial en el edificio.
8 | Peak Demand (Sobrepaso Demanda) | Consumo | La demanda instantánea se acerca o supera la demanda contratada. Riesgo de multa de la distribuidora. | kW demanda instantánea vs demanda contratada | kW > 90% demanda contratada (warning) kW > 100% (crítica) | Crítica (>100%) Alta (>90%) | L1 (Operador + Site Admin): inmediato L2 (Corp Admin): 15 min si >100% | Email + WhatsApp + Push + SMS | Cada 1 min | OPERADOR: ACCIÓN INMEDIATA — identificar cargas desconectables (climatización no crítica, iluminación, etc.) y coordinar reducción. TÉCNICO: Revisar sistema de gestión de demanda si existe. Verificar arranque simultáneo de equipos. SITE ADMIN: Si supera contratada, registrar evento — implica penalización en factura de distribuidora.
9 | Factor de Potencia Bajo | Consumo | El FP cae por debajo del umbral, generando consumo de reactiva facturable y posible multa. | Factor de Potencia (0-1) | FP < 0.93 (warning) FP < 0.85 (crítica) | Alta (FP<0.93) Crítica (FP<0.85) | L1 (Operador): inmediato L2 (Site Admin): 1h | Email + Push | Cada 15 min | OPERADOR: Registrar evento. Si FP < 0.85, notificar técnico urgente (implica cargo en factura). TÉCNICO: Verificar banco de condensadores (si existe): estado, conexión automática. Identificar cargas inductivas elevadas. SITE ADMIN: Revisar si la compensación reactiva está correctamente dimensionada para la carga actual.
10 | Medidor Offline Prolongado | Operativa | Un medidor lleva más de 1 hora sin comunicación. Diferente de pérdida momentánea (alerta #1). | Duración sin comunicación | Sin lectura por >60 minutos | Alta | L1 (Site Admin): inmediato L2 (Corp Admin): 4h L3 (Proveedor): 24h | Email + WhatsApp + Push | Cada 15 min | OPERADOR: Confirmar si el medidor físicamente tiene tensión de alimentación. Intentar reset remoto si el concentrador lo permite. TÉCNICO: Verificar alimentación auxiliar del medidor (típico 100-240VAC). Revisar integridad del cable RS-485 al concentrador. Confirmar dirección Modbus. SITE ADMIN: Si no se recupera en 2h, escalar a proveedor/fabricante con ID de equipo y número de serie.
11 | Batería Baja (concentrador) | Operativa | El concentrador/gateway reporta nivel de batería crítico (si aplica para modelo con UPS). | Nivel batería (%) | Batería < 20% (warning) Batería < 5% (crítica) | Media (20%) Alta (5%) | L1 (Operador): inmediato L2 (Site Admin): 2h | Email + Push | Cada 30 min | OPERADOR: Registrar alerta. No requiere acción inmediata. TÉCNICO: Programar revisión/reemplazo de batería UPS del concentrador. Estimar autonomía restante. SITE ADMIN: Generar OT de mantenimiento preventivo para reemplazo.
12 | Calibración Requerida | Operativa | El medidor reporta lecturas con desviación respecto a la referencia o ha superado el intervalo de calibración. | Desviación de medición (%) o fecha última calibración | Desviación > 2% o sin calibrar por >12 meses | Baja | L1 (Site Admin): 48h L2 (Corp Admin): 1 semana | Email | Diario | OPERADOR: Registrar en bitácora. Comparar lectura con medidor de referencia si está disponible. TÉCNICO: Coordinar con proveedor autorizado para recalibración. Documentar número de serie y fecha. SITE ADMIN: Si el medidor es fiscal/MID, la descalibración puede invalidar facturación — escalar inmediatamente.
13 | Disparo de Breaker / Protección (DI) | Operativa / Eléctrica | La entrada digital (DI) del concentrador edge detecta apertura del breaker o protección del circuito medido. Indica corte de suministro o falla protegida. | Estado entrada digital (DI) del equipo edge: 0=Cerrado (normal), 1=Abierto (Trip/Disparo) | DI = 1 (Abierto) por >30 segundos | Crítica | L1 (Operador): inmediato L2 (Site Admin): 10 min sin resolver L3 (Corp Admin): 1h sin resolver | Email + WhatsApp + Push + SMS | Cada lectura (15s-1min) | OPERADOR: ACCIÓN INMEDIATA — verificar circuito afectado. Confirmar si es disparo por sobrecarga, cortocircuito o manual. TÉCNICO: Inspección física del tablero: estado del breaker, señales de quemado, olor, humo. NO reenganche sin inspección previa. SITE ADMIN: Registrar evento con hora exacta. Si el circuito alimenta cargas críticas, activar contingencia.
14 | Exportación de Energía Detectada (Generación Activa) | Consumo / Generación | El medidor trifásico registra flujo de energía invertido (kWh exportado > 0). Indica que existe generación activa (p.ej. paneles solares) entregando energía a la red. | kWh exportado (readings.kwh_export) en ventana 15 minutos | kWh_export > 0 (informativo) kWh_export > umbral configurable (alerta) | Baja (informativa) / Media (si supera umbral) | L1 (Operador): notificación informativa L2 (Site Admin): solo si supera umbral configurado | Push + Email (resumen diario) | Cada 15 min | OPERADOR: Verificar en dashboard que la generación es coherente con condiciones (hora, clima). TÉCNICO: Si exportación es inesperada (no hay paneles), puede indicar error de polaridad en el medidor o fallo de CT. SITE ADMIN: Usar dato para reporte mensual de generación y autoconsumo.
15 | Sobrecorriente en Fase (A) | Eléctrica | La corriente medida en una o más fases supera la corriente nominal del circuito. Riesgo de disparo del breaker, daño al cableado y al medidor. Los PAC1670/PAC1651 y medidores Schneider reportan corriente por fase en registros Modbus RTU. Polling de 15 minutos según configuración del sistema. | Corriente (A) por fase L1/L2/L3 — Modbus RTU registro del medidor PAC1670/PAC1651/Schneider | I > 110% de corriente nominal del circuito (configurable por medidor) I > 125% nivel crítico | Alta (>110%) Crítica (>125%) | L1 (Operador): inmediato L2 (Técnico/Site Admin): 10 min sin resolver L3 (Corp Admin): 1h | Email + WhatsApp + Push | Cada ciclo de polling (15 min) | OPERADOR: Identificar fase afectada y circuito asociado. Verificar si hay equipos arrancando simultáneamente. TÉCNICO: Medir corriente con pinza amperimétrica en el tablero. Verificar carga conectada vs. capacidad del breaker. Revisar si el CT del medidor está bien dimensionado (relación de transformación). SITE ADMIN: Si es recurrente, evaluar redistribución de carga o upgrade de protección.
16 | Desequilibrio de Fases (Trifásico) | Eléctrica | La diferencia de tensión o corriente entre las fases L1, L2 y L3 supera el umbral permitido. El desequilibrio de tensión genera sobrecalentamiento en motores y equipos trifásicos, reduce la vida útil y puede activar protecciones. Aplica exclusivamente a medidores trifásicos (PAC1670, PAC1651 en configuración trifásica, medidores Schneider trifásicos). Se calcula con los registros de V y A por fase disponibles vía Modbus RTU. | Tensión (V) y Corriente (A) por fase L1/L2/L3 — diferencia entre fase máxima y mínima | Desequilibrio tensión > 2% (aviso) Desequilibrio tensión > 5% (crítico) Desequilibrio corriente > 10% (aviso) | Media (aviso) Alta (crítico) | L1 (Operador): 1h si aviso / inmediato si crítico L2 (Técnico): 2h aviso / 30 min crítico | Email + Push | Cada ciclo de polling (15 min) | OPERADOR: Verificar en dashboard subpáginas L1/L2/L3 para identificar fase fuera de rango. TÉCNICO: Revisar distribución de carga monofásica conectada al trifásico. Verificar conexiones en borneras y estado de fusibles por fase. Si desequilibrio es en tensión, verificar con la distribuidora (puede ser origen externo). SITE ADMIN: Desequilibrio persistente implica riesgo para motores — coordinar revisión programada.
17 | Error de Bus Modbus RTU (CRC / Colisión / Dirección Duplicada) | Comunicación / Bus | El concentrador (PAC4220 o S7-1200) detecta errores en el bus RS-485 Modbus RTU: (a) Error CRC: trama recibida con checksum inválido — indica ruido eléctrico, cable defectuoso o distancia excesiva. (b) Colisión de bus: dos esclavos respondiendo simultáneamente — indica dirección Modbus duplicada en el bus. (c) Dirección duplicada: dos medidores con la misma dirección Modbus (1-247) — CRÍTICO: los datos de ambos se mezclan y no pueden distinguirse, comprometiendo la integridad de toda la medición. Este tipo de fallo es difícil de detectar sin monitoreo explícito y puede pasar desapercibido. | Contador de errores CRC Modbus RTU del concentrador / Log de colisiones RS-485 / Verificación de unicidad de dirección Modbus por bus | CRC errors > 5 en 1 ciclo de polling (15 min) Respuesta de >1 esclavo a misma dirección = CRÍTICO inmediato Dirección Modbus duplicada detectada = CRÍTICO | Alta (errores CRC) Crítica (colisión / dirección duplicada) | L1 (Técnico): inmediato en colisión/duplicado L2 (Site Admin): 1h en errores CRC persistentes L3 (Corp Admin): si implica pérdida de integridad de datos históricos | Email + WhatsApp + Push | Cada ciclo de polling (15 min) | OPERADOR: Si aparecen lecturas incoherentes (valores imposibles, saltos bruscos) en un medidor, sospechar de este error. TÉCNICO: (a) CRC: verificar longitud de cable RS-485 (máx 1200m), resistencias de terminación (120Ω en extremos), apantallamiento del cable y distancia a fuentes de ruido EMI. (b) Dirección duplicada: revisar configuración física de dirección en cada medidor del bus (DIP switch o menú del equipo). Asignar direcciones únicas 1-247 y documentar en registro de inventario. NUNCA poner en marcha un bus sin verificar unicidad de direcciones. SITE ADMIN: Mantener registro actualizado de: ID medidor ↔ Dirección Modbus ↔ Posición física ↔ Concentrador al que pertenece.
18 | Fallo de Concentrador / Gateway (PAC4220 o S7-1200) | Comunicación / Hardware | El concentrador de datos deja de funcionar o pierde capacidad de comunicación. Para la ruta PAC4220 → POWER CENTER 3000 → MQTT: fallo puede estar en el PAC4220 o en POWER CENTER 3000. Para la ruta S7-1200 PLC → módulo MQTT → nube: fallo puede estar en el PLC o en el módulo de comunicación. En ambos casos, TODOS los medidores del bus asociado a ese concentrador quedan sin datos. Diferencia clave respecto a alerta #1: aquí el origen es el concentrador, no el medidor individual. | Disponibilidad del concentrador: último heartbeat / mensaje MQTT de estado del gateway / estado de tópico de supervisión | Sin heartbeat del concentrador por >5 min (todos los medidores del bus = sin dato) | Crítica | L1 (Técnico + Site Admin): inmediato L2 (Corp Admin): 30 min sin resolver L3 (Proveedor/Soporte): 2h sin resolver | Email + WhatsApp + Push + SMS | Cada 1 min (supervisión heartbeat) | OPERADOR: Verificar en plataforma si todos los medidores del mismo bus están offline simultáneamente — confirma que el origen es el concentrador. TÉCNICO: → Ruta PAC4220/POWER CENTER 3000: Verificar alimentación del PAC4220, revisar estado de POWER CENTER 3000 (LEDs, pantalla), verificar conectividad LAN/WAN del POWER CENTER 3000. → Ruta S7-1200: Verificar alimentación del PLC, revisar LEDs de estado (RUN/STOP/ERROR en CPU), revisar estado del módulo CM MQTT (LED de comunicación). Si CPU en STOP: revisar programa TIA Portal. SITE ADMIN: Activar plan de contingencia de datos si aplica. Escalar a proveedor con número de serie del equipo.
19 | Fallo Módulo MQTT / Comunicación PLC S7-1200 | Comunicación / Hardware | Específico para la ruta S7-1200: el módulo de comunicación compatible con MQTT (p.ej. SIMATIC CP o módulo CM) falla o pierde la sesión MQTT con el broker en la nube. El PLC puede seguir funcionando y leyendo los medidores por Modbus RTU, pero los datos no llegan a la plataforma. Diferente del fallo total del S7-1200 (alerta #18): aquí el PLC está vivo pero el canal de subida de datos falla. El módulo puede reconectarse automáticamente si el broker está disponible. | Estado de sesión MQTT del módulo CM del S7-1200 / Tópico de estado de conexión publicado por el PLC / Contador de reconexiones MQTT | Pérdida de sesión MQTT por >3 min Más de 5 reconexiones en 1h (inestabilidad) | Alta | L1 (Técnico): inmediato L2 (Site Admin): 30 min sin resolver | Email + Push | Cada 1 min | OPERADOR: Verificar si el PLC en sí está operativo (puede haber datos en buffer). Diferenciar de alerta #18. TÉCNICO: Revisar LEDs del módulo CM del S7-1200. Verificar conectividad IP del módulo (ping desde red local). Revisar configuración del broker MQTT (certificados, credenciales, puerto). En TIA Portal: revisar bloque de función MQTT_Connect y estado de retorno. Verificar si el broker MQTT en nube está accesible (prueba desde otra fuente). SITE ADMIN: Si el fallo es del broker en nube, escalar al equipo de plataforma / proveedor cloud.
20 | Corte Total de Suministro Eléctrico en Edificio | Eléctrica / Operativa | La plataforma detecta que N medidores del edificio (umbral configurable) reportan pérdida de señal de forma simultánea en un intervalo corto. Esto difiere de fallos individuales: si cae 1 medidor → fallo del equipo (alertas #1/#10/#18). Si caen todos o la mayoría simultáneamente → probable corte total de suministro o fallo del alimentador principal. Los concentradores con UPS pueden seguir reportando brevemente; la desaparición de los propios concentradores confirma el corte. Esta lógica correlacional es fundamental para no generar tormenta de N alertas individuales cuando el origen es uno solo. | Porcentaje de medidores offline simultáneos en el edificio / Correlación temporal entre pérdidas de señal (ventana de 2 min) / Estado de concentradores del edificio | >70% de medidores del edificio sin dato en ventana de 2 min = probable corte total | Crítica | L1 (Operador + Site Admin): inmediato L2 (Corp Admin): 15 min L3 (Equipo directivo): 1h si afecta operaciones críticas | Email + WhatsApp + Push + SMS | Evaluación correlacional cada 2 min | OPERADOR: ACCIÓN INMEDIATA — verificar con personal en terreno si hay corte visible. NO tratar como falla de medidores individuales. Activar protocolo de contingencia del edificio. TÉCNICO: Verificar estado del tablero general (interruptor principal, fusibles de alta). Verificar si la distribuidora tiene corte registrado en el sector. Al restablecer: confirmar rearme secuencial de tableros para evitar pico de demanda. SITE ADMIN: Registrar hora exacta de inicio y fin. Calcular energía no suministrada. Coordinar con distribuidora si el corte no fue programado (reclamo SIC si aplica en Chile).
21 | Fallo en Salida Digital (DO) del Medidor / Concentrador Edge | Operativa / Control | La salida digital (DO) del medidor o del equipo edge no responde al comando enviado, o reporta estado inconsistente (comando ON pero estado físico = OFF). Aplica si las DO se usan para: actuación de relés, señalización de alarmas externas, control de cargas, o interlock con sistemas de BMS. Un fallo de DO puede significar que una acción de control no se ejecutó (p.ej. no se abrió el circuito cuando se ordenó). | Estado de salida digital DO del medidor/concentrador vs. comando enviado / Tiempo de respuesta entre comando y confirmación de estado | Estado DO ≠ comando enviado por >10 segundos Sin confirmación de estado tras comando | Alta | L1 (Técnico): inmediato L2 (Site Admin): 30 min | Email + Push | Cada lectura de estado (15s-1min) | OPERADOR: Verificar si la acción de control que dependía de la DO se ejecutó por otro medio. No intentar re-comandar sin confirmar estado físico. TÉCNICO: Inspección física de la DO: medir tensión en bornes de salida del relé. Verificar capacidad de la DO (tensión/corriente máxima del relé interno). En PAC1651/PAC1670: revisar configuración de la DO en el menú del equipo. Verificar que la carga conectada a la DO no supere la capacidad nominal. SITE ADMIN: Si la DO controla algo crítico (descarga, corte de emergencia), activar modo manual.
22 | Error de Autodiagnóstico Interno — Medidor Siemens PAC | Operativa / Hardware | Los medidores Siemens PAC1670 y PAC1651 disponen de registros internos de autodiagnóstico accesibles vía Modbus RTU. Estos registros pueden indicar: error de hardware interno, fallo de memoria, error en los circuitos de medición (ADC), fallo de referencia de tensión, o firmware corrupto. Esta información está disponible en registros específicos del mapa Modbus del PAC y debe ser consultada activamente en cada ciclo de polling. Detectar estos errores tempranamente evita mediciones incorrectas que podrían pasar inadvertidas. | Registros de status/diagnóstico del mapa Modbus del PAC1670/PAC1651 (consultar manual Siemens: registros de estado del dispositivo, error flags) | Cualquier bit de error activo en registro de diagnóstico del PAC ≠ 0x0000 | Media (error no crítico de hardware) Alta (error que compromete medición) | L1 (Técnico): 4h para error no crítico / inmediato si afecta medición L2 (Site Admin): 24h | Email + Push | Cada ciclo de polling (15 min) | OPERADOR: Registrar el código de error específico reportado. Comparar lecturas con medidor adyacente si existe. TÉCNICO: Consultar manual Siemens PAC1670/PAC1651 para decodificar el código de diagnóstico. Intentar reset del equipo (ciclo de alimentación). Si persiste, el equipo requiere servicio técnico. Documentar número de serie y versión de firmware. SITE ADMIN: Medidor con error de autodiagnóstico activo NO debe usarse para facturación hasta ser inspeccionado. Escalar a distribuidor Siemens autorizado con código de error.

## 7. Navegación
POWER Digital® — Estructura de Navegación
Menú lateral, rutas, íconos y acceso por rol
Nivel 1 (Menú) | Ícono | Nivel 2 (Submenú) | Ruta URL | Descripción | Roles con Acceso
Dashboard | ■ | Ejecutivo - Portafolio | /dashboard/executive | Vista consolidada de todos los edificios. KPIs, gráficos comparativos. | Super Admin, Corp Admin, Analista, Auditor
Dashboard | ■ | Ejecutivo - Edificio | /dashboard/executive/:siteId | Dashboard del edificio seleccionado. Consumo, demanda, FP, costo. | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Analista, Auditor
Dashboard | ■ | Comparativo | /dashboard/compare | Benchmarking entre edificios seleccionados. | Super Admin, Corp Admin, Analista
Monitoreo | ⚡ | Tiempo Real | /monitoring/realtime | Gauges, streaming, estado de medidores en vivo. | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Operador, Analista, Auditor
Monitoreo | ⚡ | Drill-down Jerárquico | /monitoring/drilldown/:siteId | Navegación por 5 niveles de jerarquía eléctrica. | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Operador, Analista
Monitoreo | ⚡ | Dispositivos IoT | /monitoring/devices | Inventario y estado de todos los medidores/concentradores. | Super Admin, Site Admin, Operador
Monitoreo | ⚡ | Análisis de Demanda | /monitoring/demand/:siteId | Curva demanda 15min, comparativa con contratada. | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Operador, Analista
Monitoreo | ⚡ | Calidad de Energía | /monitoring/quality/:siteId | THD, armónicos, eventos de calidad. | Super Admin, Site Admin, Operador, Analista
Monitoreo | ⚡ | Tipo de Medidores (Mono/Trifásico) | /monitoring/meters/type | Vista diferenciada de medidores según tipo. Monofásico: 1 canal. Trifásico: subpáginas L1/L2/L3/Σ con variables individuales por fase (V, I, kW, kvar, FP, kWh, kvarh import/export T1/T2). | Super Admin, Site Admin, Operador, Analista
Monitoreo | ⚡ | Generación / Exportación Energía | /monitoring/generation/:siteId | Monitor de flujo bidireccional para medidores con generación (paneles solares, etc.). Tiempo real (15min) e histórico mensual. Semáforo: 🟢 Solo Consumo / 🔵 Exportación Activa / 🟡 Balance Mixto. Incluye estado de breaker/protección (entradas digitales). | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Operador, Analista
Monitoreo | ⚡ | Mapa de Bus Modbus RTU | /monitoring/modbus-map/:siteId | Vista de árbol: Edificio → Concentrador (PAC4220/S7-1200) → Bus RS-485 → Medidores. Muestra dirección Modbus, estado, errores CRC, vía de uplink y alertas activas por equipo. Permite identificar direcciones duplicadas antes de que generen mezcla de datos. | Super Admin, Site Admin, Operador
Monitoreo | ⚡ | Historial de Fallos y Mantenimiento | /monitoring/fault-history/:meterId | Historial completo de eventos por medidor: alertas, fallos, reparaciones, calibraciones, reemplazos. Incluye métricas MTBF (tiempo medio entre fallos) y MTTR (tiempo medio de reparación). Soporte para planificación de mantenimiento preventivo y logística de repuestos. | Super Admin, Site Admin, Operador, Analista, Auditor
Monitoreo | ⚡ | Diagnóstico de Concentrador (PAC4220 / S7-1200) | /monitoring/concentrator/:concentratorId | Vista de estado detallada del concentrador: tipo (PAC4220+POWER CENTER 3000 / S7-1200+Módulo MQTT), estado de conexión MQTT, estado del bus Modbus, medidores conectados, errores recientes, versión firmware/software, último heartbeat. Diferencia entre fallo del concentrador vs. fallo de medidor individual. | Super Admin, Site Admin, Operador, Técnico
Facturación | ○ | Configuración Tarifaria | /billing/rates | ABM tarifas, bloques horarios, cargos. | Super Admin, Site Admin
Facturación | ○ | Generar Factura | /billing/generate | Workflow de generación de facturas del período. | Super Admin, Site Admin
Facturación | ○ | Aprobar Facturas | /billing/approve | Cola de aprobación de facturas pendientes. | Super Admin, Corp Admin, Site Admin
Facturación | ○ | Historial | /billing/history | Registro histórico de todas las facturas. | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Analista, Auditor
Facturación | ○ | Mi Factura (Locatario) | /billing/my-invoice | Vista simplificada para el locatario. | Locatario
Alertas | ▲ | Panel Alertas | /alerts | Listado y gestión de alertas activas. | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Operador
Alertas | ▲ | Configuración Reglas | /alerts/rules | ABM reglas, umbrales, destinatarios. | Super Admin, Site Admin
Alertas | ▲ | Historial / SLA | /alerts/history | Historial de alertas y métricas SLA. | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Analista, Auditor
Reportes | ► | Centro de Reportes | /reports | Selector de 9 tipos de reportes + generador. | Super Admin, Corp Admin, Site Admin, Analista, Auditor
Reportes | ► | Reportes Programados | /reports/scheduled | Gestión de reportes automáticos. | Super Admin, Corp Admin, Site Admin
Analítica | ◆ | Benchmarking | /analytics/benchmark | Comparativo de eficiencia entre edificios. | Super Admin, Corp Admin, Analista
Analítica | ◆ | Tendencias y Proyección | /analytics/trends | Históricos + predicciones de demanda/consumo. | Super Admin, Corp Admin, Analista
Analítica | ◆ | Patrones y Anomalías | /analytics/patterns | Detección de patrones de consumo inusuales. | Super Admin, Corp Admin, Analista
Administración | ⚙ | Usuarios | /admin/users | CRUD de usuarios del sistema. | Super Admin, Corp Admin, Site Admin
Administración | ⚙ | Edificios | /admin/sites | CRUD de edificios/sites. | Super Admin, Corp Admin (R)
Administración | ⚙ | Medidores | /admin/meters | CRUD de medidores y concentradores. | Super Admin, Site Admin
Administración | ⚙ | Locatarios | /admin/tenants-units | CRUD de locatarios y unidades. | Super Admin, Site Admin
Administración | ⚙ | Jerarquía Eléctrica | /admin/hierarchy/:siteId | Editor visual del árbol eléctrico. | Super Admin, Site Admin
Administración | ⚙ | Configuración Tenant | /admin/tenant-config | Parámetros globales del tenant. | Super Admin
Auditoría | ● | Log de Actividades | /audit/activities | Registro inmutable de todas las acciones. | Super Admin, Corp Admin, Auditor
Auditoría | ● | Log de Cambios | /audit/changes | Historial de cambios en configuraciones. | Super Admin, Auditor
Auditoría | ● | Log de Accesos | /audit/access | Registro de login/logout e intentos fallidos. | Super Admin, Auditor
Integraciones | ↔ | Estado Conexiones | /integrations/status | Monitoreo de salud de integraciones. | Super Admin, Corp Admin (R)
Integraciones | ↔ | Configuración APIs | /integrations/config | Setup de Datalake, ERP, webhooks. | Super Admin
Integraciones | ↔ | Log de Sincronización | /integrations/sync-log | Registro de sincronizaciones. | Super Admin